## RESUMEN_Escalas
Madurez Tecnológica y de Negocio | TRL | TRL 1 | TRL 2 | TRL 3 | TRL 4 | TRL 5 | TRL 6 | TRL 7 | TRL 8 | TRL 9
| Definición General | Investigación Básica: Principios Básicos Observados y Reportados | Formulación de Concepto Tecnológico | Prueba de Concepto Experimental Concluida | Validación de prototipo funcional en Laboratorio | Verificación de Prototipo funcional en sistema real y en condiciones de Lab | Verificación de Prototipo funcional en sistema real y ambiente real | Demostración a nivel sistema y operando en ambientes industriales (Prototipo a escala pre-comercial) | Validación por clientes de Producto Manufacturable | Producto Terminado y comercialmente disponible
| Dominio de Ingeniería y desarrollo de productos | Desarrollo de la invención |  | Validación de concepto |  | Desarrollo y Verificación de prototipos | Demostración y Producción piloto |  | Introducción al mercado | Escalamiento de Mercado
| Dominio de Dispositivos Médicos | Concepto: Diagnóstico |  | Concepto: Especificaciones | Prototipos: Diseño de concepto DM manufacturado | Prototipos: Diseño de concepto DM manufacturado con normativa (alfa) | Prototipos: Diseño detallado DM manufacturado con normativa (beta) | Producción: Validación PC y Clínica | Producción: Validación PC y Clínica -Solicitus/Obtenbcion de Registro sanitario | Producción: Comercialización/Transferencia
| Dominio Farma | TRL 1: Actividades Básicas de investigación a estudios preclínicos; TRL 5: Preparación dossier para studios clínicos FDA/EMA - IND (Investigational New Drug Application); TRL 6: Estudios Clínicos FASE 1, 2, 3 Solicitud/Obtenbcion de Registro sanitario; TRL 9: Lanzamiento de producto Farmacovigilancia
| Business Readiness Level | TRL 1: Business Concept; TRL 5: Business Launch & Validation; TRL 8: Market Launch & Validation

## Requerimientos TRL
Calculadora TRL
Proyecto:
Responsable:
Fecha de Actualización: |  | Requerido en todas las Tecnologías
Incluir en Tecnologías DispositivosMédicos
Incluir en Tecnologías Farma
Nivel TRL | Evidencia a Documentar | Entregables minimos a incluir en reporte TRL | Cumplimiento (Inexistente, Parcial, Completo)
1 | Reporte TRL1: Definición del Problema/Solución, Investigación Básica | Descripción del problema/Oportunidad | Completo
1 |  | Descripción de alto nivel de solución propuesta | Completo
1 |  | Estado del arte de la tecnología (Papers, publicaciones) | Completo
1 |  | Benchmark de soluciones existentes | Parcial
2 | Reporte TRL2: Formulación de Concepto Tecnológico | Principales beneficiarios/Potenciales clientes
2 |  | Definición de Propuesta de Valor
2 |  | Diagrama funcional de la solución
2 |  | Descripción del principio de funcionamiento
2 |  | Requerimientos y Especificaciones de la solución (incluir costo objetivo)
2 |  | Principales Riesgos Tecnológicos
2 |  | Definición de Equipo de desarrollo
2 |  | Definición de equipo de laboratorio para desarrollo
2 |  | Intención de uso
2 |  | Criterios de aceptación por parte de usuarios/clínicos
2 |  | Reporte de hipótesis a probar y formulación de experimentos preliminares para definición de parámetros identificación de concptos de moléculas candidatas
3 | Reporte TRL3: Prueba de Concepto Experimental | Detalle de primer diseño propuesto (dependiendo del caso incluir modelos CAD, simulaciones, logica de funcionamiento, pseudocodigo, etc)
3 |  | Resultados y conclusiones de prueba experimental (Comparar contra requerimientos especificados)
3 |  | Plan de ejecución para escalar a TRL superiores
3 |  | Plan de prueba experimental con hipotesis de funcionamiento
3 |  | Evidencia de primer prototipo de Prueba de Concepto
3 |  | Actualización de Requerimientos, especificaciones
3 |  | Actualización de intención de uso
3 |  | Actualización de criterios de aceptación
3 |  | Determinación de la clase del dispositivo (por categoria y riesgo)
3 |  | Definición de Estrategia Regulatoria (comités de ética, normas, ISO´s, y certificaciones)
3 |  | Actualización de Hipótesis a probar
3 |  | Definición de modelo experimental a usar (e.g. in vitro, in vivo, in silico)
3 |  | Reporte de moléculas o conceptos a evaluar
3 |  | Prueba de concepto inicial: Reportes de Estudios in vitro e in vivo realizados: mecanismos de acción, hits sites, caracterización inicial de moléculas
4 | Reporte TRL4: Validación de prototipo funcional en Laboratorio | Actualización de diseño (dependiendo del caso incluir modelos CAD, simulaciones, logica de funcionamiento, pseudocodigo, etc)
4 |  | Plan de verificación en Laboratorio con requerimientos mínimos a alcanzar
4 |  | Resultados y conclusiones de pruebas de Lab ( que funcionó, que se requiere optimizar, que se requiere eliminar, que se requiere agregar,Usabilidad, Quick look, en que nivel se alcanzaron los requerimientos originales)
4 |  | Evaluación de Riesgo de la tecnología (DFMEA)
4 |  | Actualización de Requerimientos y Especificaciones de la solución
4 |  | Analisis de patentes y conclusión de evaluación "Freedom to Operate"
4 |  | Analisis preeliminar de normas, regulaciones, certificaciones que requiera esta invención
4 |  | Resúmen de "claims" originales que justifiquen patentabilidad
4 |  | Propuesta de estrategia de IPR
4 |  | Actualización de Plan de ejecución para escalar a TRL superiores
4 |  | Selección del Sistema de Gestión de Calidad
4 |  | Historial de diseño del dispositivo médico (design history file): Análisis de Riesgos Controles de diseño
4 |  | Verificación en ambiente relevante (pruebas pre-clínicas)
4 |  | Demostración de prueba de concepto y seguridad de formulaciones de molécula y formulaciones candidatas bajo GLP: reporte con primeros estudios preclínicos, utilizando modelos animales, de seguridad y toxicidad, eventos adversos y efectos secundarios.
4 |  | Reporte con estudios exploratorios de hits / leads de lo sigte, bajo GLP: formulación; rutas de administracion; método de síntesis; propiedades físicas y químicas; destino metabólico y excreción / eliminación; y rango de dosis.
4 |  | Reporte con estudios exploratorios de hits / leads de lo sigte, bajo GLP: formulación; rutas de administracion; método de síntesis; propiedades físicas y químicas; destino metabólico y excreción / eliminación; y rango de dosis.
4
5 | Reporte TRL5: Verificación de Prototipo funcional en sistema real y condiciones de Lab. (Farma y Dispositivos Médicos requieren ambiente real) | Diseño de Experimento para verificación en sistema real
5 |  | Resultados y conclusiones de pruebas de Lab ( que funcionó, que se requiere optimizar, que se requiere eliminar, que se requiere agregar, en que nivel se alcanzaron los requerimientos originales)
5 |  | Actualzación de Diseño y prototipo
5 |  | Lista de materiales (BOM) con respectivo costo unitario y costo total documentado
5 |  | Actualización de Evaluación de Riesgo de la tecnología (DFMEA)
5 |  | Propuesta de Diseño e implementación de producción piloto - Mercado: Clientes a entregar, Volumen de produccíon -Diseño de la cadena de suministro (Procurement, logística, Control de calidad, manufactura, almacenes producto terminado) - Plan de Inversiónes requeridas
5 |  | Evaluación de factibilidad en la manufactura de la solución.
5 |  | Ejecución de estratégia de IPR: Aplicación de patentes, aplicación de derechos de autor, trademarks, etc
5 |  | Reporte final de normas, regulaciones, certificaciones que requiera el producto y linea de manufactura
5 |  | Plan detallado para aplicación de normas, regulaciones y certificaciones requeridas (tiempo, costo, etc)
5 |  | Propuesta de prueba TRL6 (aplicaciones, Clientes, lugares, etc)
5 |  | Implementación del Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
5 |  | Actualización Historial de diseño del dispositivo médico (design history file)
5 |  | Reporte de Prototipos Alfa
5 |  | Reportes Manufactura de prototipos Terceros autorizados (ej: pruebas de electricidad, etc)
5 |  | Autoridades Sanitarias.Sometimiento protocolo ante Comités de Ética/Investigación y COFEPRIS
5 |  | Pruebas experimentales: Pre Clínicas / Clínicas - diferencia vs TRL 4, es que estas pruebas ya con dispositivo manufacturado con toda normativa
5 |  | Reporte con selección de molécula y formulación
5 |  | Generación de reporte de estudios farmacocinéticos y farmacodinámica en base a resultados anteriores (estudios de toxicidad y seguridad en animales).
5 |  | Prototipo de molécula: Reporte de manufatcurador seleccionado para producción de lotes piloto de molécula candidata. Lote de moléula fabricada bajo GMP.
5 |  | Estudio Fase 1: Generar documento de protocolo clínico Fase 1.
5 |  | Sometimiento de protocolo Fase 1 (pruebas de seguridad) ante Comités de ética/investigación y aprobación
5 |  | Generación de dossier técnico para instancia regulatoria: -farmacocinética, farmacodinámica, toxicología en animales (TRL 4) -información de manufactura propuesta -protocolo clínico para Fase 1 aprobado por Comités
5 |  | Sometimiento y aprobación de dossier como IND/ o similar de instancia regulatoria
5
6 | Reporte TRL6: Demostración funcional en sistema real y ambiente real. Incluye Producción piloto | Reporte de producción piloto ejecutada (Calidad, eficiencia, costos, analisis económico de la operación, etc)
6 |  | Plan de verificación en sistema real
6 |  | Resultados y conclusiones de pruebas ( que funcionó, que se requiere optimizar, que se requiere elimanr, que se requiere agregar, en que nivel se alcanzó la propuesta de valor original).
6 |  | Actualización de Diseño
6 |  | Lista de materiales de materiales (BOM) con respectivo costo final unitario y total documentado (costo de materiales +costo de producción)
6 |  | Analisis de riesgo final: DFMEA y PFMEA
6 |  | Actualización de ejecución de estrategia de IPR
6 |  | Organigrama de unidad de negocios que contemple por lo menos: Ventas, Manufactura, Ingeniería Lógistica, Compras y Calidad
6 |  | Inicio de gestiones para obtener las certificaciones requeridas ( a nivel producto y operación)
6 |  | Implementación del SGC
6 |  | Actualización Historial de diseño deldispositivo médico (Design History File)
6 |  | Reporte Prototipos Beta
6 |  | Pruebas de Laboratorio Terceros Autorizados
6 |  | Pruebas Clínicas: Fase I Piloto/Viabilidad Comité de Ética COFEPRIS
6 |  | Ejecución de estudio clínico Fase 1 y generar reporte de resultados
6 |  | Producción de molécula: reporte con tecnología(s) de producción utilizadas bajo cGMP.
6 |  | Estudio Fase 2: Documento con draft de protocolo clínico Fase 2.
6
7 | Reporte TRL7: Demostración a nivel sistema y operando en ambientes industriales (Producto a escala pre-comercial) | Configuración final de linea de manufactura (layout, tiempos de ciclo, eficiencia, productividad)
7 |  | Lista de usuarios potenciales para validación de producto
7 |  | Desarrollo de proveedores estratégicos
7 |  | Reporte de primer lote de producción (Productividad, scrap rate, retrabajo, costo final de producto, Manufactura Usabilidad, etc)
7 |  | Actualización de gestiones para obtener las certificaciones requeridas ( a nivel producto y operación)
7 |  | Implementación del SGC
7 |  | Actualización Historial de diseño del dispositivo médicos
7 |  | Pruebas Clínicas: Fase II (Pivote) Comité de Ética COFEPRIS
7 |  | Estudio Fase 2: Generar documento de protocolo clínico Fase 2 (pruebas de eficacia).
7 |  | Sometimiento de protocolo Fase 2 ante Comités de ética/investigación y aprobación
7 |  | Sometimiento y aprobación de Fase 2 ante instancia regulatoria
7 |  | Ejecutar estudio clínico Fase 2, y generar reporte de resultados, con al menos: -eficacia inicial -análisis de resultados mas robustos de seguridad, toxicidad e inmunogenicidad. Establecer datos de dosis final, rango, periodicidad, ruta de administración
7 |  | Reporte de discusión de resultados de Fase 1 y Fase 2 para evaluar planeación de Fase 3.
7 |  | Estudio Fase 3: Documento con draft de protocolo clínico Fase 3.
7
8 | Reporte TRL8: Validación por clientes de Producto Manufacturable | Reporte de producción enfocado a comprobar la calidad y estabilidad de producción
8 |  | Evidencia de que el producto cuenta con los estandares, regulaciones y certificaciones requeridas
8 |  | Evidencia de que la producción cuenta con los estandares, regulaciones y certificaciones requeridas
8 |  | Diseño del servicio y materiales para atención al cliente
8 |  | Plan completo de introducción al mercado (Clientes, segmentos, geografías, etc)
8 |  | Implementación del SGC
8 |  | Finalización Historial de diseño del dispositivo médico
8 |  | Reporte Primer lote de producción
8 |  | Registro Sanitario Armado de Dossier y Solicitud
8 |  | Estudio Fase 3: Generar documento de protocolo clínico Fase 3 (pruebas de seguridad y eficacia).
8 |  | Sometimiento de protocolo Fase 3 ante Comités de ética/investigación y aprobación
8 |  | Sometimiento y aprobación de Fase 3 ante instancia regulatoria
8 |  | Ejecutar estudio clínico Fase 3, y generar reporte de resultados, con al menos: -riesgo-beneficio drug labeling -En producción de la molécula: validación de procesos y estudios de reproducibilidad
8 |  | Dossier técnico para aprobación de instancia regulatoria de nuevo medicamento (o nuevo uso)
8 |  | Carta de aprobación de nueva molécula por instancia regulatoria
8
9 | Reporte TRL9: Producto Terminado y comercialmente disponible | Reporte de producción a plena escala (Costo de producto, Eficiencia de producción, Scrap/retrabajo, Paretto de defectos de calidad internos, Paretto de defectos de calidad externos)
9 |  | Actualización de organigrama haciendo enfasis en escalamiento de ventas y desarrollo de nuevas variantes de producto
9 |  | Reporte de retroalimentación de clientes (calidad, funcionabilidad, confiabilidad, disponibilidad)
9 |  | Implementación del SGC
9 |  | Registro Sanitario Otorgado
9 |  | Producción del dispositivo médico
9 |  | Tecnovigilancia Dar de alta unidad Procedimientos
9 |  | Producción y comercialización de molécula
9 |  | Farmacovigilancia
9
9

## Control (hidden)
Cumplimiento
Inexistente
Parcial
Completo